## Sheet1
数据类型 | 备注 | 英文名称
煤气总管压力 | 0b7fa433 | gasMainPressure
炉内压力 | 90077214 | furnaceFressure
煤气总管流量 | 265a6509 | gasMainFlow
一段炉内温度 | f4e97339 | furnaceTemp1
二段炉内温度 | aaeca8a8 | furnaceTemp2
三段炉内温度 | e7e588f0 | furnaceTemp3
一段空气流量 | a9a815f9 | airFlow1
一段煤气流量 | 1325f51c | gasFlow1
二段空气流量 | c4053444 | airFlow2
二段煤气流量 | 070cd895 | gasFlow2
三段空气流量 | 7122896f | airFlow3
三段煤气流量 | 060dc2cd | gasFlow3
一段西侧第一组空气烧嘴冷端温度 | 63821adc | 1West1AirBurnerColdTemp
一段西侧第二组空气烧嘴冷端温度 | 8e973abc | 1West2AirBurnerColdTemp
一段西侧第三组空气烧嘴冷端温度 | 74258211 | 1West3AirBurnerColdTemp
一段西侧第四组空气烧嘴冷端温度 | 09b2dc53 | 1West4AirBurnerColdTemp
一段西侧第一组煤气烧嘴冷端温度 | 202b9816 | 1West1GasBurnerColdTemp
一段西侧第二组煤气烧嘴冷端温度 | 358d4bf7 | 1West2GasBurnerColdTemp
一段西侧第三组煤气烧嘴冷端温度 | 3b581e5d | 1West3GasBurnerColdTemp
一段西侧第四组煤气烧嘴冷端温度 | aeb40393 | 1West4GasBurnerColdTemp
一段东侧第一组空气烧嘴冷端温度 | 5ff911f3 | 1East1AirBurnerColdTemp
一段东侧第二组空气烧嘴冷端温度 | 99b33c98 | 1East2AirBurnerColdTemp
一段东侧第三组空气烧嘴冷端温度 | 4a30e83a | 1East3AirBurnerColdTemp
一段东侧第四组空气烧嘴冷端温度 | cb9a7def | 1East4AirBurnerColdTemp
一段东侧第一组煤气烧嘴冷端温度 | 5762e43d | 1East1GasBurnerColdTemp
一段东侧第二组煤气烧嘴冷端温度 | 440200a2 | 1East2GasBurnerColdTemp
一段东侧第三组煤气烧嘴冷端温度 | 31a09b2b | 1East3GasBurnerColdTemp
一段东侧第四组煤气烧嘴冷端温度 | 3d723df3 | 1East4GasBurnerColdTemp
二段西侧第一组空气烧嘴冷端温度 | 927d78fa | 2West1AirBurnerColdTemp
二段西侧第二组空气烧嘴冷端温度 | 5fdb1213 | 2West2AirBurnerColdTemp
二段西侧第三组空气烧嘴冷端温度 | 83462f93 | 2West3AirBurnerColdTemp
二段西侧第四组空气烧嘴冷端温度 | 6672a324 | 2West4AirBurnerColdTemp
二段西侧第一组煤气烧嘴冷端温度 | 2f612f25 | 2West1GasBurnerColdTemp
二段西侧第二组煤气烧嘴冷端温度 | 32f129cb | 2West2GasBurnerColdTemp
二段西侧第三组煤气烧嘴冷端温度 | d3ee3f14 | 2West3GasBurnerColdTemp
二段西侧第四组煤气烧嘴冷端温度 | 13304517 | 2West4GasBurnerColdTemp
二段东侧第一组煤气烧嘴冷端温度 | 1114afbb | 2East1GasBurnerColdTemp
二段东侧第二组煤气烧嘴冷端温度 | 3880489d | 2East2GasBurnerColdTemp
二段东侧第三组煤气烧嘴冷端温度 | 0e265e73 | 2East3GasBurnerColdTemp
二段东侧第四组煤气烧嘴冷端温度 | f2b7b640 | 2East4GasBurnerColdTemp
二段东侧第一组空气烧嘴冷端温度 | 80fa1286 | 2East1AirBurnerColdTemp
二段东侧第二组空气烧嘴冷端温度 | fec7a68b | 2East2AirBurnerColdTemp
二段东侧第三组空气烧嘴冷端温度 | 016b4a74 | 2East3AirBurnerColdTemp
二段东侧第四组空气烧嘴冷端温度 | dd41477c | 2East4AirBurnerColdTemp
三段西侧第一组空气烧嘴冷端温度 | 4d1d2e64 | 3West1AirBurnerColdTemp
三段西侧第二组空气烧嘴冷端温度 | 30733538 | 3West2AirBurnerColdTemp
三段西侧第一组煤气烧嘴冷端温度 | 19f71256 | 3West1GasBurnerColdTemp
三段西侧第二组煤气烧嘴冷端温度 | 05e6742d | 3West2GasBurnerColdTemp
三段东侧第一组煤气烧嘴冷端温度 | b4795206 | 3East1GasBurnerColdTemp
三段东侧第二组煤气烧嘴冷端温度 | d301635f | 3East2GasBurnerColdTemp
三段东侧第一组空气烧嘴冷端温度 | 813eb0c0 | 3East1AirBurnerColdTemp
三段东侧第二组空气烧嘴冷端温度 | 228f0b7a | 3East2AirBurnerColdTemp
一段空气流量调节阀反馈 | 4e3fa9f8 | 1AirFlowValve
一段煤气流量调节阀反馈 | bbcfad83 | 1GasFlowValve
一段空气排烟调节阀反馈 | 060177c5 | 1AirSmokeValve
一段煤气排烟调节阀反馈 | 0b2daf98 | 1GasSmokeValve
二段空气流量调节阀反馈 | b6f89075 | 2AirFlowValve
二段煤气流量调节阀反馈 | 50f04fc9 | 2GasFlowValve
二段空气排烟调节阀反馈 | 468c4663 | 2AirSmokeValve
二段煤气排烟调节阀反馈 | 4e1a9132 | 2GasSmokeValve
三段空气流量调节阀反馈 | 982dfc1b | 3AirFlowValve
三段煤气流量调节阀反馈 | f7fc45f1 | 3GasFlowValve
三段空气排烟调节阀反馈 | f96b601b | 3AirSmokeValve
三段煤气排烟调节阀反馈 | 0a152f74 | 3GasSmokeValve
煤气总管调节阀反馈 | 98f38549 | gasMainControlValve
空气压力反馈 | 0b3187f1 | airPressure
空气总管调节阀反馈 | 64ab84a6 | airMainControlValve
煤气排烟总管调节阀反馈 | 2bfcb25b | gasSmokeMainControlValve
煤气排烟变频器频率给定反馈 | 03bd8e14 | gasSmokeInverterFrequencyGiven
煤气排烟变频器频率反馈 | a1b0f2c7 | gasSmokeInverterFrequency
空气排烟总管调节阀反馈 | c6891b2f | airSmokeMainControlValve
空气排烟变频器频率给定 | 3af01a2a | airSmokeInverterFrequencyGiven
空气排烟变频器频率反馈 | 182f286f | airSmokeInverterFrequency
空气总管变频器频率给定 | f467c7a2 | airMainInverterFrequencyGiven
空气总管变频器频率反馈 | 8076ca89 | airMainInverterFrequency
一段空燃比设定值 | ce791871 | 1AirFuelRatioSetValue
一段目标温度 | b6cfb8eb | 1TargetTemp
一段目标流量 | 9910d26e | 1TargetFlow
二段空燃比设定值 | ca4c2065 | 2AirFuelRatioSetValue
二段目标温度 | 89a001dc | 2TargetTemp
二段目标流量 | 2c1b353c | 2TargetFlow
三段空燃比设定值 | 6b96b141 | 3AirFuelRatioSetValue
三段目标温度 | dbdb2aae | 3TargetTemp
三段目标流量 | 09c8d532 | 3TargetFlow
煤气压力设定值 | b60f6945 | gasPressureSetpoint
煤气累计流量 | f7c3361f | gasCumulativeFlow
煤气总管流量 | 8aac1cd4 | gasMainFlow
加热炉智能燃烧控制模式 | e88d76b8 | heatingFurnaceSmartCombustion
煤气总管控制模式 | ab7fb76b | gasMainControlMode
净环水温度 | 30100120062 | netWaterTemp
上水水箱液位高度 | 30100120063 | upperWaterTankLevelHeight
氮气压力 | 30100120064 | nitrogenPressure
空气压力 | 30100120065 | airPressure
一段空气流量调节阀给定 | cfdec50b | 1AirFlowValveGiven
一段煤气流量调节阀给定 | 00cfc4b5 | 1GasFlowValveGiven
一段空气排烟调节阀给定 | be6d88d7 | 1AirSmokeValveGiven
一段煤气排烟调节阀给定 | 533bd677 | 1GasSmokeValveGiven
二段空气流量调节阀给定 | 5e2c2b86 | 2AirFlowValveGiven
二段煤气流量调节阀给定 | 60f11237 | 2GasFlowValveGiven
二段空气排烟调节阀给定 | 11f86642 | 2AirSmokeValveGiven
二段煤气排烟调节阀给定 | 2532d766 | 2GasSmokeValveGiven
三段空气流量调节阀给定 | a114e011 | 3AirFlowValveGiven
三段煤气流量调节阀给定 | 2bc63e8c | 3GasFlowValveGiven
三段空气排烟调节阀给定 | 6af28561 | 3AirSmokeValveGiven
三段煤气排烟调节阀给定 | d7a72717 | 3GasSmokeValveGiven
煤气总管调节阀给定 | 3888834d | gasMainControlValveGiven
空气总管调节阀给定 | b537ac5e | airMainControlValveGiven
煤气排烟总管调节阀给定 | ae10d8de | gasSmokeMainControlValveGiven
空气排烟总管调节阀给定 | 85539759 | airSmokeMainControlValveGiven
外送流量 | 23c16bc3 | externalTraffic
外送蒸汽压力MP | b37b0f40 | externalSteamPressureMP
均热段残氧量 | 1b6aa326 | soakingResidualOxygen
预热段残氧量 | 7e292f40 | preheatingResidualOxygen
加热段残氧量 | 3c536058 | heatingResidualOxygen
一段换向时间 | 64ab16ee | 1CommutationTime
二段换向时间 | 655a1d5a | 2CommutationTime
三段换向时间 | 4024da24 | 3CommutationTime
一段西侧第一组烧嘴进气/排烟状态 | 58a07b2e | 1West1BurnerIntake/Smoke
一段西侧第二组烧嘴进气/排烟状态 | def4de2a | 1West2BurnerIntake/Smoke
一段西侧第三组烧嘴进气/排烟状态 | c9439dd4 | 1West3BurnerIntake/Smoke
一段西侧第四周烧嘴进气/排烟状态 | e9a1cc09 | 1West4BurnerIntake/Smoke
一段东侧第一组烧嘴进气/排烟状态 | 5250a4db | 1East1BurnerIntake/Smoke
一段东侧第二组烧嘴进气/排烟状态 | 52bd4167 | 1East2BurnerIntake/Smoke
一段东侧第三组烧嘴进气/排烟状态 | 4184cce6 | 1East3BurnerIntake/Smoke
一段东侧第四周烧嘴进气/排烟状态 | 7e08b105 | 1East4BurnerIntake/Smoke
二段西侧第一组烧嘴进气/排烟状态 | bb8b2be1 | 2West1BurnerIntake/Smoke
二段西侧第二组烧嘴进气/排烟状态 | c940acc7 | 2West2BurnerIntake/Smoke
二段西侧第三组烧嘴进气/排烟状态 | a7dd0c34 | 2West3BurnerIntake/Smoke
二段西侧第四周烧嘴进气/排烟状态 | 883686bd | 2West4BurnerIntake/Smoke
二段东侧第一组烧嘴进气/排烟状态 | 72cb9845 | 2East1BurnerIntake/Smoke
二段东侧第二组烧嘴进气/排烟状态 | 1ac67e23 | 2East2BurnerIntake/Smoke
二段东侧第三组烧嘴进气/排烟状态 | 3e28f927 | 2East3BurnerIntake/Smoke
二段东侧第四周烧嘴进气/排烟状态 | 20b99c4c | 2East4BurnerIntake/Smoke
三段西侧第一组烧嘴进气/排烟状态 | 9f02c496 | 3West1BurnerIntake/Smoke
三段西侧第二组烧嘴进气/排烟状态 | 5a837c3a | 3West2BurnerIntake/Smoke
三段东侧第一组烧嘴进气/排烟状态 | 7b75cd95 | 3East1BurnerIntake/Smoke
三段东侧第二组烧嘴进气/排烟状态 | fbeb23cd | 3East2BurnerIntake/Smoke
鼓风机运行/停止 | ccbda122 | blowerRun/Stop
空气引风机运行/停止 | 742b9e81 | airInducedDraftFanRun/Stop
煤气引风机运行/停止 | de4a889d | gasInducedDraftFanRun/Stop
出钢机自动 | d3d38652 | steelOutAutomatic
出钢机自动模式 | 5c56076b | steelOutAutomaticModel
出钢机后退Q | bae7171f | steelOutBackwardQ
出钢机前进Q | 70761d8f | steelOutForwardQ
出钢机后退限位 | 381113d5 | steelOutBackLimit
出钢机前进限位 | ebb714b7 | steelOutForwardLimit
推刚机后退电磁阀Q | f72e7cac | pushSteelBackSolenoidValveQ
推刚机后退限位PS2 | d1258bdd | pushSteelBackLimitPS2
推刚机前进电磁阀Q | 0267025e | pushSteelForwardSolenoidValveQ
上料辊道1段 | a73bc165 | feedingRollerTable1
上料辊道2段 | 64f5fd5c | feedingRollerTable2
上料辊道3段 | 35e77c01 | feedingRollerTable3
推钢机出钢侧操作 | df309fe5 | pushSteelOutOperate
推钢机装钢侧操作 | 61b61c19 | pushSteelPutOperate
左侧炉门关闭按钮 | 74ba5e54 | leftFurnaceDoorClose
炉口辊道 | 9773b0b8 | furnaceRollerTable
出钢机 | 67d7614b | steelOut
左炉门关到位指示 | 0d2d8cbe | leftDoorClosedPlaceIndication
推钢机 | dec6318b | pushSteel
后退限位 | a19eb90e | backLimit
推钢机液压站运行/停止 | e7487531 | HydraulicStationRun/Stop
左侧炉门开关 | 6b5d7531 | leftOvenDoorSwitch
右侧炉门开关 | 238dd3fa | rightOvenDoorSwitch
推钢机压力 | 84aecd89 | pushSteelPressure
东炉口测温 | 26ae3311 | eastFurnaceTempMeasurement
东炉口激光测距 | d8ada4be | eastFurnaceLaserRanging
出钢机横移左移动 | ad90426d | steelOutMovementLeft
出钢机横移右移动 | d4f2a06a | steelOutMovementRight

## Sheet2
矩阵样式 | DESC排列
timeID | timeStamp | eid1 | eid2 | eid3 | eid4 | eid5 | eid6 | eid7 | eid8 | eid9 | eid10
是否正常