## Sheet1
数据类型 | EID
tempYure = listNow1[111] # 前段炉顶温度（预热段） | ba3a5127
tempJiare = listNow1[39] # 中段炉顶温度（加热段） | 84b5aa87
tempJunre = listNow1[73] # 后段炉顶温度（均热段） | f7decd45
flowZoneAirYure = listNow1[107] # 前段空气流量（预热段） | 1a5637c6
flowZoneAirJiare = listNow1[35] # 中段空气流量（加热段） | 6e18a564
flowZoneAirJunre = listNow1[69] # 后段空气流量（均热段） | e5baf567
valveActualAirYure = listNow1[113] # 前段空气调节阀反馈（预热段） | a8b24908
valveActualGasYure = listNow1[90] # 前段煤气调节阀反馈（预热段） | e3a5d66e
valveActualAirSmokeYure = listNow1[114] # 前段空烟调节阀反馈（预热段） | 413a2d37
valveActualGasSmokeYure = listNow1[115] # 前段煤烟调节阀反馈（预热段） | d3beea56
valveActualAirJiare = listNow1[41] # 中段空气调节阀反馈（加热段） | d3d98e0d
valveActualGasJiare = listNow1[136] # 中段煤气调节阀反馈（加热段） | e0e5c62f
valveActualAirSmokeJiare = listNow1[42] # 中段空烟调节阀反馈（加热段） | 0d9307a7
valveActualGasSmokeJiare = listNow1[43] # 中段煤烟调节阀反馈（加热段） | 5c09fcf4
valveActualAirJunre = listNow1[75] # 后段空气调节阀反馈((均热段） | 2b095c03
valveActualGasJunre = listNow1[137] # 后段煤气调节阀反馈（均热段） | ad7872b9
valveActualAirSmokeJunre = listNow1[76] # 后段空烟调节阀反馈（均热段） | 894e8825
valveActualGasSmokeJunre = listNow1[77] # 后段煤烟调节阀反馈（均热段） | d3fdd3aa
gasPressValveActual = listNow1[12] # 总管煤气调节阀反馈 | 08f9ccee
gasCompensationFlowYure = listNow1[108] # 前煤气补偿后流量 | d7e5aaa4
gasCompensationFlowJiare = listNow1[36] # 中煤气补偿后流量 | 6e8694af
gasCompensationFlowJunre = listNow1[70] # 后端煤气补偿后流量 | 3eaa673b
gasPressValveGiven = listNow1[135] # 煤气总管阀门开度设定 | 02173a23
valveGivenGasYure = listNow1[134] # 预煤调节阀门开度（预热段）设定 | 41ba1c72
valveGivenGasJiare = listNow1[132] # 加煤调节阀门开度（加热段）设定 | 38664ce8
valveGivenGasJunre = listNow1[130] # 均煤调节阀门开度（均热段）设定 | 2c05e52d
mainValvePresureSet = listNow1[18] # 煤气总管压力给定 | 02173a23
gasGiverYureSet = listNow1[110] # 预热段煤气留量给定 | 41ba1c72
airGasRatioYure = listNow1[92] # 预热段空煤比给定 | 88dc1d2d
gasGiverJiareSet = listNow1[38] # 加热段煤气留恋给定 | 38664ce8
airGasRatioJiare = listNow1[20] # 加热段空煤比给定 | a0a9962f
gasGiverJunreSet = listNow1[72] # 均热段煤气流量给定 | 2c05e52d
airGasRatioJunre = listNow1[56] # 均热段空煤比给定 | 4c79bfb7
airMainTem1 = listNow1[2] # 1#助燃风机温度检测A | d402fe68
airMainTem2 = listNow1[3] # 1#助燃风机温度检测B | a854165a
airPressure = listNow1[4] # 空气总管压力检测 | 98201234
airSmokeEntryPressure = listNow1[5] # 空烟入口压力检测 | 3344c1bb
airSmokeFanTemA = listNow1[6] # 空烟风机温度检测A | 82ab17eb
airSmokeFanTemB = listNow1[7] # 空烟风机温度检测B | f62cba07
furnacePressure = listNow1[10] # 炉膛压力检测 | 1589b524
gasSmokeFanTemA = listNow1[15] # 煤烟风机温度检测A | fd4043ca
gasSmokeFanTemB = listNow1[16] # 煤烟风机温度检测B | 93df21d3
jiaredownTemp = listNow1[21] # 加热段下部炉温检测 | 8bc0331b
jiaredownTempD = listNow1[22] # 预热热段下部炉温检测D | 80b39e85
jiareeastAirSmokeTem1 = listNow1[23] # 加热段东1号空烟温度 | a391d007
jiareeastAirSmokeTem2 = listNow1[24] # 加热段东2号空烟温度 | ba456a29
jiareeastAirSmokeTem3 = listNow1[25] # 加热段东3号空烟温度 | 7337a1bd
jiareeastAirSmokeTem4 = listNow1[26] # 加热段东4号空烟温度 | 01f578fa
jiareeastAirSmokeTem5 = listNow1[27] # 加热段东5号空烟温度 | f291ed91
jiareeastAirSmokeTem6 = listNow1[28] # 加热段东6号空烟温度 | 0ef5728b
jiareeastGasSmokeTem1 = listNow1[29] # 加热段东1号煤烟温度 | 015b5dc0
jiareeastGasSmokeTem2 = listNow1[30] # 加热段东2号煤烟温度 | 40110977
jiareeastGasSmokeTem3 = listNow1[31] # 加热段东3号煤烟温度 | ff02552f
jiareeastGasSmokeTem4 = listNow1[32] # 加热段东4号煤烟温度 | 3b8f5377
jiareeastGasSmokeTem5 = listNow1[33] # 加热段东5号煤烟温度 | 7b909962
jiareeastGasSmokeTem6 = listNow1[34] # 加热段东6号煤烟温度 | a2ed0b28
jiareupTempB = listNow1[40] # 均热段上部炉温检测B | f7b81560
jiarewestAirSmokeTem1 = listNow1[44] # 加热段西1号空烟温度 | 48f74f8d
jiarewestAirSmokeTem2 = listNow1[45] # 加热段西2号空烟温度 | 4eea5f95
jiarewestAirSmokeTem3 = listNow1[46] # 加热段西3号空烟温度 | 57bdcf3b
jiarewestAirSmokeTem4 = listNow1[47] # 加热段西4号空烟温度 | 740e5aca
jiarewestAirSmokeTem5 = listNow1[48] # 加热段西5号空烟温度 | 716b4d20
jiarewestAirSmokeTem6 = listNow1[49] # 加热段西6号空烟温度 | 54dc40b8
jiarewestGasSmokeTem1 = listNow1[50] # 加热段西1号煤烟温度 | 63c06912
jiarewestGasSmokeTem2 = listNow1[51] # 加热段西2号煤烟温度 | 1d29e2d8
jiarewestGasSmokeTem3 = listNow1[52] # 加热段西3号煤烟温度 | cf15cc7d
jiarewestGasSmokeTem4 = listNow1[53] # 加热段西4号煤烟温度 | 0f461412
jiarewestGasSmokeTem5 = listNow1[54] # 加热段西5号煤烟温度 | a01f3621
junreairSmokeMainZoneTem = listNow1[55] # 均热段空烟总管温度检测 | 804e8928
junredownTemp = listNow1[57] # 均热段下部炉温检测 | b5072916
junredownTempD = listNow1[58] # 均热段下部炉温检测D | 3a2eb4c9
junreeastAirSmokeTem1 = listNow1[59] # 均热段东1号空烟温度 | d11f2a68
junreeastAirSmokeTem2 = listNow1[60] # 均热段东2号空烟温度 | 2f758974
junreeastAirSmokeTem3 = listNow1[61] # 均热段东3号空烟温度 | 19d7c3b9
junreeastAirSmokeTem4 = listNow1[62] # 均热段东4号空烟温度 | 40dd1c3b
junreeastAirSmokeTem5 = listNow1[63] # 均热段东5号空烟温度 | c174f218
junreeastGasSmokeTem1 = listNow1[64] # 均热段东1号煤烟温度 | 82756978
junreeastGasSmokeTem2 = listNow1[65] # 均热段东2号煤烟温度 | 23de56a5
junreeastGasSmokeTem3 = listNow1[66] # 均热段东3号煤烟温度 | 454dfa5e
junreeastGasSmokeTem4 = listNow1[67] # 均热段东4号煤烟温度 | 9a1094a9
junreeastGasSmokeTem5 = listNow1[68] # 均热段东5号煤烟温度 | 66119e3a
junreupTempB = listNow1[74] # 加热段上部炉温检测B | d9d0a8b7
junrewestAirSmokeTem1 = listNow1[78] # 均热段西1号空烟温度 | 6965c18c
junrewestAirSmokeTem2 = listNow1[79] # 均热段西2号空烟温度 | a3b3743c
junrewestAirSmokeTem3 = listNow1[80] # 均热段西3号空烟温度 | 120ff4f7
junrewestAirSmokeTem4 = listNow1[81] # 均热段西4号空烟温度 | 31282c8c
junrewestAirSmokeTem5 = listNow1[82] # 均热段西5号空烟温度 | 4bdf4acd
junrewestGasSmokeTem1 = listNow1[83] # 加热段西1号煤烟温度 | 63c06912
junrewestGasSmokeTem2 = listNow1[84] # 加热段西2号煤烟温度 | 1d29e2d8
junrewestGasSmokeTem3 = listNow1[85] # 加热段西3号煤烟温度 | cf15cc7d
junrewestGasSmokeTem4 = listNow1[86] # 加热段西4号煤烟温度 | 0f461412
junrewestGasSmokeTem5 = listNow1[87] # 加热段西5号煤烟温度 | a01f3621
junrewestGasSmokeTem6 = listNow1[88] # 加热段西6号煤烟温度 | 804e8928
yuredownTempD = listNow1[94] # 加热段下部炉温检测D | 80b39e85
yureeastAirSmokeTem1 = listNow1[95] # 预热段东1号空烟温度 | 5e27a076
yureeastAirSmokeTem2 = listNow1[96] # 预热段东2号空烟温度 | c385fa81
yureeastAirSmokeTem3 = listNow1[97] # 预热段东3号空烟温度 | 92d0c6d4
yureeastAirSmokeTem4 = listNow1[98] # 预热段东4号空烟温度 | abef5791
yureeastAirSmokeTem5 = listNow1[99] # 预热段东5号空烟温度 | 08e7d457
yureeastAirSmokeTem6 = listNow1[100] # 预热段东6号空烟温度 | bfb6a38c
yureeastGasSmokeTem1 = listNow1[101] # 预热段东1号煤烟温度 | a7ede0d7
yureeastGasSmokeTem2 = listNow1[102] # 预热段东2号煤烟温度 | 4f9eaee8
yureeastGasSmokeTem3 = listNow1[103] # 预热段东3号煤烟温度 | 0805f3d7
yureeastGasSmokeTem4 = listNow1[104] # 预热段东4号煤烟温度 | 086055fb
yureeastGasSmokeTem5 = listNow1[105] # 预热段东5号煤烟温度 | 492adb89
yureeastGasSmokeTem6 = listNow1[106] # 预热段东6号煤烟温度 | 657b8ead
yuregasSmokeMainZoneTem = listNow1[109] # 预热段煤烟总管温度检测 | 98bca220
yureupTempB = listNow1[112] # 预热段上部炉温检测B | 095fea40
yurewestAirSmokeTem1 = listNow1[116] # 预热段西1号空烟温度 | cfbc436c
yurewestAirSmokeTem2 = listNow1[117] # 预热段西2号空烟温度 | db9fecc1
yurewestAirSmokeTem3 = listNow1[118] # 预热段西3号空烟温度 | 74736cdd
yurewestAirSmokeTem4 = listNow1[119] # 预热段西4号空烟温度 | c2c687d7
yurewestAirSmokeTem5 = listNow1[120] # 预热段西5号空烟温度 | e72646d4
yurewestAirSmokeTem6 = listNow1[121] # 预热段西6号空烟温度 | a2471fa6
yurewestGasSmokeTem1 = listNow1[122] # 预热段西1号煤烟温度 | cbdad46c
yurewestGasSmokeTem2 = listNow1[123] # 预热段西2号煤烟温度 | b269196e
yurewestGasSmokeTem3 = listNow1[124] # 预热段西3号煤烟温度 | 3f925b28
yurewestGasSmokeTem4 = listNow1[125] # 预热段西4号煤烟温度 | 479c3f40
yurewestGasSmokeTem5 = listNow1[126] # 预热段西5号煤烟温度 | 02fba349
yurewestGasSmokeTem6 = listNow1[127] # 预热段西6号煤烟温度 | 12c7e47c
yureHXLeftTime = listNow1[144] # 预热段换向剩余时间 | db53e5f9

## 未找到EID的
gasPressure = listNow1[13] # 煤气总管压力
valveGivenAirYure = listNow1[133] # 预空调节阀门开度（预热段）设定
valveGivenAirJiare = listNow1[131] # 加空调节阀门开度（加热段）设定
valveGivenAirJunre = listNow1[129] # 均空调节阀门开度（均热段）设定
valveGivenGasSmokeYure = listNow1[138] # 预煤烟调节阀门开度（预热段）设定
valveGivenAirSmokeYure = listNow1[141] # 预空烟调节阀门开度（预热段）设定
valveGivenGasSmokeJiare = listNow1[139] # 加煤烟调节阀门开度（加热段）设定
valveGivenAirSmokeJiare = listNow1[142] # 加空烟调节阀门开度（加热段）设定
valveGivenGasSmokeJunre = listNow1[140] # 均煤烟调节阀门开度（均热段）设定
valveGivenAirSmokeJunre = listNow1[143] # 均空烟调节阀门开度（均热段）设定
furnaceAutoManual = listNow1[9] # 炉体手动自动温度切换
mainValveAutoHand = listNow1[128] # 总阀手自动切换
airSmokeMainTem = listNow1[8] # 空烟总管温度检测
gasMainTem = listNow1[11] # 高炉煤气温度检测
gasSmokeEntryPressure = listNow1[14] # 煤烟入口压力检测
gasSmokeMainTem = listNow1[17] # 煤烟总管温度检测
jiareairSmokeMainZoneTem = listNow1[19] # 加热段空烟总管温度检测
jiaregasSmokeMainZoneTem = listNow1[37] # 加热段煤烟总管温度检测
junregasSmokeMainZoneTem = listNow1[71] # 均热段煤烟总管温度检测
nitPressure = listNow1[89] # 氮气压力检测
yureairSmokeMainZoneTem = listNow1[91] # 预热段空烟总管温度检测
yuredownTemp = listNow1[93] # 预热段下部炉温检测
yureAirSmokeTempList = listNow1[95:101] + listNow1[116:122] #预热段空烟温度
yureGasSmokeTempList = listNow1[101:107] + listNow1[122:128] #预热段煤烟温度
jiareAirSmokeTempList = listNow1[23:29] + listNow1[44:50] # 加热段空烟温度
jiareGasSmokeTempList = listNow1[29:35] + listNow1[50:55] # 加热段煤烟温度
junreAirSmokeTempList = listNow1[64:69] + listNow1[78:83] # 均热段空烟温度
junreGasSmokeTempList = listNow1[64:69] + listNow1[83:89] # 均热段煤烟温度